## usuarios
usuario | contrasena | nombre del usuario
castos | ponoli | gose garcia
joce | polipadilla | jose garcia
elorenzo | pinolillo123 | Emmanuel Lopez

## registros
Nombre | Tipo de Falla | Folio OT | Clientes Afectados | Coordenadas | CTC o Hub | Alarma | Datos Adicionales | Validación | Fecha TT | Tiempo TT | Fecha OT | Tiempo OT | Número Sucursal | Sucursal | Título Falla | #Ticket | Nodo o Puerto | Datos SGA | Descripción
Emmanuel Lopez | TOTAL | 10381 | 45 | 18.609758°,-99.260308° | JOJU_CBR8_02_CTC |  |  | 1 | 6/21/2025 12:47:49 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 30 minutos, 26 segundos | 2025-06-21 01:06:20 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 18 minutos, 31 segundos | 90 | Jojutla | MEG,Sureste,Jojutla, Planta Externa, ,Distribucion, CTC,0018, 0018, SALIDA PARCIAL CONCURRENTE, 10.0.32.2 - CTC,0018,90 - 1/0/4.1 - CM TOTAL(212) - CM OFFLINE: (45) | 10076653 | 18 | rev falta de baterias ¦ OTTime: 2025-06-21 01:06:20 | JOJU_CBR8_02_CTC, Revisar Puerto 10.0.32.2, CTC,0018,090,1,1,2,250CP,32DS,Esq_5,RT01,02,10 - cable1/0/4.1, TOTAL CM: (212) CM OFFLINE(45), DM Alarm: (49350133)1062.d07f.90d8,1062.d085.28b3,1062.d086.8a78,1062.d086.8acd,1062.d086.8dc0,1062.d086.97ed,1062.d094.45c2,1062.d0a5.f033,1062.d0a5.fbe6,1062.d0a6.190f,1062.d0a7.1e68,1411.5d03.60e0,383f.b30c.5e99,383f.b30d.5bb4,383f.b30d.fbd2,383f.b30e.0f0a,3cb7.4b95.6b6a,3cb7.4b95.a85f,5896.30fe.eb72,603d.2629.1b35,6c55.e8b0.fa41,6c55.e8cf.ca2a,6c55.e8cf.d51a,6c55.e8d3.186f,6c55.e8d3.573f,6c55.e8d5.e2d9,6c55.e8d6.27e9,889e.68c2.c135,889e.68c5.571f,889e.68ca.cc4f,9852.4a5d.53f3,989d.5d67.6ec3,989d.5d68.07ed,989d.5d69.5148,b42a.0ea8.7534,f44c.70a4.94f5,f44c.70aa.b2fd,
Emmanuel Lopez | TOTAL | 1602 | 149 | 18.768243°,-96.175361° | VER_CBR8_22_HUB02, |  |  | 1 | 6/21/2025 1:00:09 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 34 minutos, 51 segundos | 2025-06-21 01:33:52 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 33 minutos, 43 segundos | 184 | Piedras Negras | MEG,Golfo,Piedras Negras, Planta Externa, ,Distribucion, H02,0537, 0537, SALIDA PARCIAL CONCURRENTE, 10.0.104.22 - H02,0537,184 - 9/0/6.1 - CM TOTAL(288) - CM OFFLINE: (149) | 10076670 | 537 | xponder fuera de linea en campo ¦ OTTime: 2025-06-21 01:33:52 | VER_CBR8_22_HUB02, Revisar Puerto 10.0.104.22, H02,0537,184,1,1,3,250CP,20DS,4x3.2,RT06,06,05-Lejano - cable9/0/6.1, TOTAL CM: (288) CM OFFLINE(149), DM Alarm: (28430194)087e.644d.6b46,0c96.e6fb.ed69,0c96.e6fc.316a,1056.1125.9488,1056.112c.422e,105b.ade0.a775,105b.aded.3e5f,105b.aded.7e0d,105b.adf8.e9e7,10a7.9325.7520,10a7.9325.7b48,10a7.9327.8e60,10a7.9327.d4a8,10a7.9327.fe18,10a7.9328.0128,10a7.9328.a8d8,10a7.9328.ec28,1494.4846.a304,1494.4846.a4a8,1494.4846.a4c4,1494.4846.a670,1494.4846.a788,1494.4846.c804,1494.487c.c2c0,1494.487c.c808,1494.487c.c828,1494.487d.0834,1494.4882.4380,1494.4885.3e70,1494.4885.3f30,1494.4885.4394,1494.4887.ce04,1494.4887.dd18,1494.4887.ff7c,1494.4888.3384,1494.4888.3554,1494.4888.45d0,1494.488d.7fc4,1494.488d.8454,1494.488d.a7f4,1494.488d.a9e8,1494.488d.b104,1494.488d.c940,2856.5aaf.faa7,2856.5ac3.0f05,2856.5ac5.8d28,2856.5ad9.e146,2c95.6964.fee1,2c95.69e7.0b8a,30f7.7288.bbc7,3468.95f3.83e2,3c04.61f8.6f91,3c04.61f8.73d3,3c04.61fa.b4d1,4023.43ee.50b7,4023.43ee.a637,4075.c32c.95ec,4075.c32f.cea4,4075.c32f.d33c,441c.a8b3.7bf6,485f.99ea.3ab5,485f.99f0.241e,485f.99f9.f540,485f.99fa.1c0d,485f.99fa.4b8c,485f.99fa.53e3,48bd.ce00.4230,48bd.ce02.4c80,48e2.44ee.6973,5095.519a.939e,5095.519c.2c4a,5095.519c.5a58,5095.519d.3aa9,5413.79d7.20ac,5413.79d9.a355,5413.79ea.57bb,5413.79eb.185e,54a6.5c63.8aa8,5c76.9589.eb04,5c76.958f.0c6c,606d.c7bf.06fb,7003.7e86.457e,7440.bbfb.ebfa,7440.bbfd.c537,749b.e869.1828,749b.e86a.ff58,749b.e86b.5210,749b.e86c.9058,7823.ae20.bf8a,80d0.4a0b.bb54,840b.7c55.0aa0,840b.7cfe.45d0,840b.7cfe.4fb0,840b.7cfe.5078,840b.7cfe.7480,840b.7cfe.c198,840b.7cfe.db20,9032.4bc5.ad0a,9058.5196.fb04,946a.7777.acbe,989d.5d2e.d518,9c30.5bfd.89aa,a86b.adad.b47d,a89f.ec30.b3bf,a8a7.95e6.a7b3,a8a7.95f2.418f,acb3.1300.7182,b0da.f933.7870,b0da.f93e.0312,b0da.f940.b256,b85e.7193.46bc,b85e.7193.e1fc,bc9b.68ff.862a,c0a0.0dbe.335c,c0a0.0dc5.0051,c0b5.d7f6.2c2a,c0b5.d7f9.2c1e,c0b5.d7fa.d0fc,c83f.b48b.2222,c852.6181.ca3e,d405.983a.55f2,d405.98b6.c532,d89c.67f6.fb5e,dc36.0c6c.4218,dc36.0c6e.f2d0,dc36.0c83.7af8,dc36.0caa.0cc0,dca2.6686.dc6a,dceb.6977.20c0,e448.c737.0b1e,e448.c74c.3d0a,e86f.38f9.a5e2,ec5c.68ef.270b,ec5c.68f0.1aa1,ec5c.68f2.37b5,ec5c.68f2.c0cb,ec5c.68f9.c6f1,ec5c.68fb.7d45,f88b.37ab.bfc3,f8a0.9739.2105,fc51.a467.43da,
Emmanuel Lopez | MCA | 2157 |  |  |  |  | se comparte a personal de plaza para acudir a validacion de servicio de lado sierra candela acude Enoc Ortega Miranda NOC CDMX nos podrian apoyar con la liberacion del acceso a coubicacion en sierra candela se acude a coubicacion en Sierra candela se realizan trazas encontrando Caida a los 11.5498 km Rnoc nos podrian apoyar Buenas tardes, se tiene alarmado un puerto cliente en el DWDM de Ruta Nacional, esta alarma va a un servicio de MCA/MCM Equipo: WDM_NAU_RNA01 Shelf 1 Slot 7 C2 RN-00561 MCA NAU-TOL 152-15848-3 No se recibe potencias en el puerto cliente. Potencias históricas. Antes del 16 de junio se recibian potencias. Como observación, este día hubo un corte por la zona en donde se revisó otros servicios MCA, los cuales van a Planta Externa desde los puertos clientes de DWDM de Naucalpan, por lo que para esta alarma es necesario que se mida desde el puerto alarmado. TT atendido el 16 de Junio TT MCA: 10051277 TT Mega: 10049664 | 1 | 6/20/2025 12:39:03 PM | Diferencia: 0 dias, 13 horas, 41 minutos, 35 segundos | 2025-06-21 02:18:21 | Diferencia: 0 dias, 13 horas, 39 minutos, 18 segundos | 152 | Ixtlahuaca | MCA,Centro,Ixtlahuaca, , ,, ALARMA EN EQUIPO,DWDM NOKIA, WDM_NAU_RNA01, LOSS OF SIGNAL, DOWN | 10074165 | 0 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-21 02:18:21 | Buenas tardes, se tiene alarmado un puerto cliente en el DWDM de Ruta Nacional, esta alarma va a un servicio de MCA/MCM Equipo: WDM_NAU_RNA01 Shelf 1 Slot 7 C2 RN-00561 MCA NAU-TOL 152-15848-3 No se recibe potencias en el puerto cliente. Potencias históricas. Antes del 16 de junio se recibian potencias. Como observación, este día hubo un corte por la zona en donde se revisó otros servicios MCA, los cuales van a Planta Externa desde los puertos clientes de DWDM de Naucalpan, por lo que para esta alarma es necesario que se mida desde el puerto alarmado. TT atendido el 16 de Junio TT MCA: 10051277 TT Mega: 10049664
Emmanuel Lopez | MCA | 278 | [5 empty] | 1 | 6/20/2025 12:39:03 PM | Diferencia: 0 dias, 15 horas, 12 minutos, 46 segundos | 2025-06-21 03:53:26 | Diferencia: 0 dias, 15 horas, 14 minutos, 23 segundos | 497 | Naucalpan | MCA,Centro,Naucalpan, , ,, ALARMA EN EQUIPO,DWDM NOKIA, WDM_NAU_RNA01, LOSS OF SIGNAL, DOWN | 10074165 | 0 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-21 02:18:21 ¦ OTTime: 2025-06-21 03:53:26 | Buenas tardes, se tiene alarmado un puerto cliente en el DWDM de Ruta Nacional, esta alarma va a un servicio de MCA/MCM Equipo: WDM_NAU_RNA01 Shelf 1 Slot 7 C2 RN-00561 MCA NAU-TOL 152-15848-3 No se recibe potencias en el puerto cliente. Potencias históricas. Antes del 16 de junio se recibian potencias. Como observación, este día hubo un corte por la zona en donde se revisó otros servicios MCA, los cuales van a Planta Externa desde los puertos clientes de DWDM de Naucalpan, por lo que para esta alarma es necesario que se mida desde el puerto alarmado. TT atendido el 16 de Junio TT MCA: 10051277 TT Mega: 10049664
Emmanuel Lopez | MCA | 550 |  |  |  | CDMX_ASR920_HUB_CHCO 10.4.130.193 5m 31s Oper Status TMCA1-PAN_ASR920_323-NEZA-Po9-10.4.90.225 - Po9 Down Today 04:22:45 a. m. Today 04:22:45 a. m. Critical 0 None.None.None New alarm System CDMX_ASR920_HUB_CHCO 10.4.130.193 5m 31s Oper Status TMCA1-PAN_ASR920_323-NEZA-Te0/0/25-10.4.90.225_Po9[No_Configurar] - Te0/0/12 Down Today 04:22:45 a. m. Today 04:22:45 a. m. Critical 0 None.None.None New alarm System CDMX_ASR920_PAN_HUB_NEZA 10.4.90.225 5m 30s Oper Status TMCA1-PAN-ASR920-323-HUB_CHLC-Te0/0/12-10.4.130.193_Po9[No_confi - Te0/0/25 Down Today 04:22:46 a. m. Today 04:22:46 a. m. Critical 0 None.None.None New alarm System CDMX_ASR920_PAN_HUB_NEZA 10.4.90.225 5m 30s Oper Status TMCA1-PAN-ASR920-323-HUB_CHLC-Po9-10.4.130.193 - Po9 Down Today 04:22:46 a. m. Today 04:22:46 a. m. Critical 0 None.None.None New alarm System |  | 1 | 6/21/2025 4:26:52 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 8 minutos, 44 segundos | 2025-06-21 04:37:33 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 10 minutos, 41 segundos | 531 | Texcoco | MCA,Centro,Texcoco, , ,, RNOC,CDMX, MCA, ENLACE HUB CHALCO A HUB NEZA DOWN | 10076894 | 0 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-21 04:37:33 | Element name Polling IP Severity duration Parameter description Value Time Root time Severity Service impact Services RCA level Alarm type Owner CDMX_ASR920_HUB_CHCO 10.4.130.193 5m 31s Oper Status TMCA1-PAN_ASR920_323-NEZA-Po9-10.4.90.225 - Po9 Down Today 04:22:45 a. m. Today 04:22:45 a. m. Critical 0 None.None.None New alarm System CDMX_ASR920_HUB_CHCO 10.4.130.193 5m 31s Oper Status TMCA1-PAN_ASR920_323-NEZA-Te0/0/25-10.4.90.225_Po9[No_Configurar] - Te0/0/12 Down Today 04:22:45 a. m. Today 04:22:45 a. m. Critical 0 None.None.None New alarm System CDMX_ASR920_PAN_HUB_NEZA 10.4.90.225 5m 30s Oper Status TMCA1-PAN-ASR920-323-HUB_CHLC-Te0/0/12-10.4.130.193_Po9[No_confi - Te0/0/25 Down Today 04:22:46 a. m. Today 04:22:46 a. m. Critical 0 None.None.None New alarm System CDMX_ASR920_PAN_HUB_NEZA 10.4.90.225 5m 30s Oper Status TMCA1-PAN-ASR920-323-HUB_CHLC-Po9-10.4.130.193 - Po9 Down Today 04:22:46 a. m. Today 04:22:46 a. m. Critical 0 None.None.None New alarm System
Emmanuel Lopez | TOTAL | 98 | 13 | 19.274450594026508,-98.43052089214326 | PUE_OLT5800T_GPON_37_HUB12 |  |  | 1 | 6/21/2025 5:27:12 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 41 minutos, 45 segundos | 2025-06-21 05:59:26 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 32 minutos, 14 segundos | 441 | San Martin Texmeluca | MEG,Sureste,San Martin Texmeluca, Planta Externa, ,Fibra Optica, H12,037,RT09, 0000, GPON SALIDA PARCIAL CONCURRENTE, 10.1.73.207 - 0/11/6 - 441,H12,037,RT09,03,10,T00 - CM OFFLINE: (13) - CM TOTAL(13) | 10076972 | 0 | revv ¦ OTTime: 2025-06-21 05:59:26 | PUE_OLT5800T_GPON_37_HUB12, Revisar FSP 10.1.73.207, 0/11/6 - 441,H12,037,RT09,03,10,T00, TOTAL CM: (13) CM OFFLINE(13), DM Alarm: (58290366)Serie:485754435C387CAD¦ Serie:48575443E40086A6¦ Serie:5A544547D4FA3725¦ Serie:5A544547D02F8A5D¦ Serie:5A544547D1B62865¦ Serie:48575443AEBE39AD¦ Serie:485754431EF8BFA1¦ Serie:48575443AED173AD¦ Serie:48575443D82300AB¦ Serie:48575443FCEFD2AE¦ Serie:48575443DE8A8AA3¦ Serie:5A544547D4FA37FF¦ URL:https://rnoc.geomega.com.mx/?num_sucursal=441&ip=10.1.73.207&fsp=PUE_OLT5800T_GPON_37_HUB12-0/11/6
Emmanuel Lopez | MCA | 15473 | 5 |  |  | CDMX_RAX721B_AN02_HUB_SAT 10.4.198.20 Oper Status SMCA1-AAA-HUB_SAT-MCA-63-52808-2-LALA_Administracion_Y_Control-IDE - gigaethernet1/2/5 Down Hoy a las 07:30:24 p. m. Hoy a las 06:51:33 p. m. 39m 05s CDMX_RAX721B_AN02_HUB_SAT 10.4.198.20 Oper Status SMCA1-AAA-HUB_SAT-MCA-63-74366-Parador_condesa_de_Zacatecas-IDE - gigaethernet1/2/6 Down Hoy a las 06:51:33 p. m. Hoy a las 06:51:33 p. m. 39m 05s CDMX_RAX721B_AN02_HUB_SAT 10.4.198.20 Oper Status SMCA1-AAA-HUB_SAT-MCA-63-88102-2-Porcelanosa-IDE - gigaethernet1/2/4 Down Hoy a las 06:51:33 p. m. Hoy a las 06:51:33 p. m. 39m 05s CDMX_RAX721B_AN01_HUB_SAT 10.4.198.18 Oper Status SMCA1-AA-HUB_SAT-MCA-323-1393-SPORTIUM-Arboledas - gigaethernet1/2/35 Down Hoy a las 06:51:33 p. m. Hoy a las 06:51:33 p. m. 39m 05s CDMX_RAX721B_AN01_HUB_SAT 10.4.198.18 Oper Status SMCA1-A-HUB_63-55273-Italian_Group-TKSIP - gigaethernet1/2/1 Down Hoy a las 06:51:33 p. m. Hoy a las 06:51:33 p. m. 39m 05s | Latitud: 19°32'2.77"N Delegación/Municipio: Tlalnepantla de Baz Longitud: 99°12'26.58"O Estefani Validara si hay accesos, pero no hay tema de luz ya que estan operando con otro proveedor 4496057370 8 am a 8 pm l-v EQUIPO ENERGETIZADO(SI/NO): SI ALARMAS EN EQUIPOS(SI/NO): NO CONEXIONES CORRECTAS(SI/NO): SI STATUS PUERTO (UP/DOWN): down PING EXITOSO A CPE (SI/NO): NO | 1 | 6/21/2025 7:24:40 PM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 28 minutos, 9 segundos | 2025-06-21 19:54:35 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 29 minutos, 55 segundos | 63 | Tlalnepantla | MCA,Centro,Tlalnepantla, , ,, MCA, CDMX, MCA, FM HUB-SAT, 5 SERVICIOS DOWN | 10079026 | 0 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-21 19:54:35 | Servicios
Emmanuel Lopez | TOTAL | 23334 | 122 | 19.422994°,-100.353444° | ZTO_C100G_03_CTC, |  |  | 1 | 6/21/2025 8:26:45 PM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 11 minutos, 29 segundos | 2025-06-21 20:37:44 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 10 minutos, 59 segundos | 116 | Zitacuaro | MEG,Centro,Zitacuaro, Planta Externa, ,Distribucion, H01,0127, 0127, SALIDA TOTAL CONCURRENTE, 10.0.8.67 - H01,0127,116 - 9/3.2/0 - CM TOTAL(122) - CM OFFLINE: (122) | 10079201 | 127 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-21 20:37:44 | ZTO_C100G_03_CTC, Revisar Puerto 10.0.8.67, H01,0127,116,1,1,2,250CP,24DS,Esq_5,RT01,04,07 - Logical Upstream Channel 9/3.2/0, TOTAL CM: (33) CM OFFLINE(33), DM Alarm: (48626425)0c96.e6ee.ea4a,1494.4843.36c0,c852.6182.34b0,7454.7de1.1930,105b.ade1.0a15,283a.4d9e.2c7a,989d.5d2f.2e20,c863.fc27.6923,1093.97d7.5d97,1093.97db.1239,283a.4d9d.8cd8,7440.bbfa.b147,a811.fc1a.6b94,cc0d.eccf.be5a,dc36.0c80.ec08,105b.adeb.9def,18b8.1f06.956b,283a.4d9e.0c0c,441c.1221.df38,749b.e86d.1000,80d0.4a10.5284,ac4c.a573.2194,ec5c.68ef.370d,fc51.a47e.b362,1494.483a.8ca0,4023.43eb.06d1,485f.99fa.2c75,5c76.958c.1174,5c76.958c.18e4,5ce3.0ee9.6c6d,606d.c7b8.eda0,989d.5d2e.4f90,b0da.f93b.8367,c0b5.d7fc.1bb6,d405.986b.3892,ec5c.68f0.56b3,ec5c.68f2.da4b,ec5c.68f2.e06f,f8a0.9735.844b,1093.97d9.03ef,481d.70a8.eb80,48bd.ce03.34c8,5413.79d6.2298,7003.7e8b.5536,749b.e86a.e408,ac4c.a575.e32c,c0a0.0dc3.3ebf,2c7e.81da.6822,80d0.4a13.5c64,80d0.4a16.2f64,840b.7cf8.5418,b0da.f9ca.e0eb,c0b5.d7f7.db0a,c0b5.d7f7.fc28,c0b5.d7fb.c024,d405.98fd.bf92,ec5c.68ef.83e7,1494.4843.a280,2c95.6964.43e3,5c76.958c.709c,749b.e865.10e8,80d0.4a0b.a0fc,dceb.6972.9ee0,e89e.b45c.d352,ec5c.68f9.48df,840b.7cf9.4518,ac4c.a574.293c,e86f.38f9.4096,105b.adf9.3df3,90c7.92af.c832,e86f.38fb.0998,f40e.83ce.90b2,7440.bbfa.3195,946a.7779.44e6,0c96.e6f2.80d9,a86b.ada9.b240,b0da.f95f.bcb8,c0b5.d7f5.f92a,dc36.0c6d.f070,dc36.0c84.2410,dca2.6687.33ce,384c.9035.9812,840b.7cf9.3a60,ac4c.a573.4ecc,3c04.6182.9973,485f.99ef.5afa,f44b.2aef.2a42,105b.adf7.69cf,1494.484d.b1e0,384c.9079.7822,4023.43eb.58a3,7003.7e8b.42f6,80d0.4a12.c154,80d0.4a15.26c4,946a.7776.521e,a86b.adad.7da3,ac4c.a573.889c,b85e.7194.32dc,b85e.71b4.57a3,c0a0.0dbe.b872,dc36.0caa.6ef0,0c96.e6f2.87e0,0c96.e6fb.d57c,105b.adf9.823f,283a.4d9c.b4e9,3c04.617d.873a,4023.43e9.fb9b,4070.09f4.2ee2,749b.e868.c890,80d0.4a13.2564,80d0.4a13.5c94,a8a7.95f1.93ed,a8a7.95f1.dcd3,ac4c.a575.fe6c,c852.6181.7250,dc36.0c98.6c80,e86f.38fa.f852,ec5c.68ef.6a55,f44b.2aec.d3aa,
Emmanuel Lopez | TOTAL | 13236 | 837 |  | HUB 07 |  |  | 1 | 6/21/2025 9:33:16 PM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 11 minutos, 0 segundos | 2025-06-21 21:45:51 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 12 minutos, 35 segundos | 112 | Tenancingo | MEG,Centro,Tenancingo, Planta Externa, ,Distribucion, H07, 7777, SALIDA MASIVA HUB 07 TENANCIONGO 10.0.196.69, 10.0.196.30 DE 4 NODOS | 10079345 | 7777 | mal clima ¦ OTTime: 2025-06-21 21:45:51 | [img]-6a3cbf11-a236-4bff-a910-55937367a78b
Emmanuel Lopez | TOTAL | 6828 | 44 | 19.326870°,-99.737314° | TOL_OLTC600_GPON_04_HUB03 |  |  | 1 | 6/21/2025 10:08:51 PM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 18 minutos, 56 segundos | 2025-06-21 22:29:26 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 20 minutos, 35 segundos | 110 | Zinacantepec | MEG,Centro,Zinacantepec, Planta Externa, ,Fibra Optica, H03,004,RT10, 0000, GPON SALIDA PARCIAL CONCURRENTE, 10.1.72.199 - 1/4/2-110,H03,004,RT10,05,10,T04 - CM OFFLINE: (44) - CM TOTAL(44) | 10079400 | 0 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-21 22:29:26 | TOL_OLTC600_GPON_04_HUB03, Revisar FSP 10.1.72.199, 1/4/2-110,H03,004,RT10,05,10,T04, TOTAL CM: (44) CM OFFLINE(44), DM Alarm: (49433397)Serie:HWTC579595B1¦ Serie:HWTC57AD75B1¦ Serie:HWTCB0602FB1¦ Serie:ZTEGC4518F91¦ Serie:ZTEGC8D24544¦ Serie:ZTEGC8DEB5D0¦ Serie:ZTEGC8DEC2D6¦ Serie:ZTEGC8DEC310¦ Serie:ZTEGC8DEE519¦ Serie:ZTEGC8DEF27F¦ Serie:ZTEGC8DEFDFA¦ Serie:ZTEGC8DEFEE5¦ Serie:ZTEGC8DEFF37¦ Serie:ZTEGC8DEFF68¦ Serie:ZTEGC8E8F59B¦ Serie:ZTEGC8E9C63A¦ Serie:ZTEGC8EA8392¦ Serie:ZTEGC8EAA21E¦ Serie:ZTEGC8EAE6EC¦ Serie:ZTEGC8EB4354¦ Serie:ZTEGC8F2D7BE¦ Serie:ZTEGC8F326C9¦ Serie:ZTEGC8F92FBE¦ Serie:ZTEGC8F94C40¦ Serie:ZTEGCECEF2D6¦ Serie:ZTEGCED43686¦ Serie:ZTEGCED7D4DF¦ Serie:ZTEGCF212EF2¦ Serie:ZTEGCF21FD16¦ Serie:ZTEGCF23CCC9¦ Serie:ZTEGCF2AEDFA¦ Serie:ZTEGD02FBA7F¦ Serie:ZTEGD1595B67¦ Serie:ZTEGD16007A8¦ Serie:ZTEGD160225C¦ Serie:ZTEGD1603679¦ Serie:ZTEGD1603C09¦ Serie:ZTEGD1626F83¦ Serie:ZTEGD817357D¦ URL:https://rnoc.geomega.com.mx/?num_sucursal=110&ip=10.1.72.199&fsp=TOL_OLTC600_GPON_04_HUB03-1/4/2
Emmanuel Lopez | TOTAL | 1305 | 297 | 19.188782°,-100.207188° | VBVO_CBR8_04_CTC, |  |  | 1 | 6/21/2025 10:18:01 PM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 23 minutos, 7 segundos | 2025-06-21 22:38:51 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 20 minutos, 50 segundos | 191 | Villa Colorines | MEG,Centro,Villa Colorines, Planta Externa, ,Distribucion, CTC,0022, 0022, SALIDA PARCIAL CONCURRENTE, 10.0.96.4 - CTC,0022,113 - 2/0/0.1 - CM TOTAL(434) - CM OFFLINE: (297) | 10079423 | 22 | xponder fuera de linea en campo ¦ OTTime: 2025-06-21 22:38:51 | VBVO_CBR8_04_CTC, Revisar Puerto 10.0.96.4, CTC,0022,113,1,1,3,125CP,32DS,Esq_5,RT02,04,03 - cable2/0/0.1, TOTAL CM: (434) CM OFFLINE(297), DM Alarm: (58280828)0c96.e6ec.66dd,0c96.e6ee.1476,0c96.e6ee.bf40,105b.ade1.ec11,105b.ade2.bdc9,105b.adee.7d3d,105b.adf6.48c1,105b.adf7.0573,1062.d030.2266,1062.d030.4504,1062.d080.c908,1062.d081.fedb,1062.d084.c6f7,1062.d093.ad01,1062.d0a2.7971,1062.d0a5.6942,1093.97d7.6198,1411.5d03.478b,1411.5d04.2e7e,1494.4844.07e8,1494.484d.db80,1494.484e.01b8,1494.484e.0624,1494.484e.41ec,1494.4885.27e8,1494.4887.6ff0,14ab.f020.5a42,14ab.f023.7802,14cf.e2c8.4ae2,18b8.1f8a.b400,2c95.695e.2bed,2c95.6964.eda2,34bd.faf5.ddba,383f.b30b.fe18,383f.b30c.e4b3,384c.9029.f262,384c.90b4.7cc2,38fa.ca37.fde2,38fa.ca38.760f,38fa.ca38.7627,38fa.ca38.8acf,38fa.ca38.c125,38fa.ca39.390b,3cb7.4b5d.34fc,3cb7.4b5d.cab4,3cb7.4b5d.cbbc,3cb7.4b5d.f10c,3cb7.4b96.d829,4023.43ea.8e83,4023.43eb.23e1,4023.43eb.555b,4070.094e.5192,4070.095d.7b62,481d.709d.3aac,485f.99ea.5d29,485f.99ee.7a24,485f.99ee.c3bc,485f.99fa.c786,5095.519d.4643,5095.519e.11e5,5896.30fe.e500,5c76.958c.0de4,5c7d.7d02.a4cc,603d.2623.ddeb,603d.26d7.7c16,603d.26db.f700,6c55.e8cf.da79,6c55.e8d2.d819,6c55.e8d4.5ce3,6c55.e8d5.97c0,7003.7e85.4c16,7003.7e94.8e36,7003.7e96.a92e,748a.0dea.c9c7,748a.0dea.f118,749b.e86c.5e10,749b.e86c.7ed8,749b.e86f.25e0,7871.9cfb.42e2,80d0.4a0a.e71c,80d0.4a0b.5fec,80d0.4a0b.95e4,80d0.4a0d.bd9c,80d0.4a10.474c,80d0.4a10.6b6c,80d0.4a10.7ddc,80d0.4a12.9f04,80d0.4a14.5f34,80d0.4a15.06dc,80d0.4a16.1ecc,80d0.4aa5.ecf2,840b.7cf9.d1f8,848d.c7a8.03f0,889e.68af.55ec,889e.68c3.35a7,889e.68c5.c8f8,889e.68cb.1a0b,8c09.f4cb.10e2,9032.4bbe.2a2b,909d.7dc5.cdb7,90c7.92d8.7062,90c7.92db.db62,946a.7777.2ee6,9852.4a5e.b667,989d.5d2f.4e58,989d.5d67.5762,989d.5d69.5a49,9cc8.fc64.2140,9cc8.fc73.a390,a811.fc1d.089f,ac4c.a573.87f4,ac4c.a573.a29c,ac4c.a573.f4e4,ac4c.a574.9b94,ac4c.a574.9f44,ac4c.a574.9fbc,ac4c.a575.6a04,ac4c.a575.cf8c,acec.8062.2942,b85e.71b2.b10b,b85e.71b2.c413,b85e.71b2.c4fb,b85e.71b2.c603,b85e.71b4.2ccb,b85e.71b4.3fbb,b85e.71b4.794b,b85e.71b4.8f13,b85e.71b4.8f33,b85e.71b4.ce3b,b85e.71b4.ce5b,b85e.71b4.cf03,bc9b.68ff.14f2,bcd1.6515.f126,bcd1.6541.15ee,bcd1.654b.e6d0,bcd1.6554.ecac,bcd1.65c9.1b24,c0b5.d7f5.e1f6,c0b5.d7f8.36a2,c0b5.d7fb.d134,c0b5.d7fc.0d04,c852.6181.424e,c852.6182.82bc,c852.6182.85dc,c852.6182.9577,d405.9815.8612,d405.981e.25d2,d405.9879.5d52,d405.98e0.b4b2,d4b9.2fdc.1085,d89c.67f4.7a13,d89c.67f6.d7cb,dc36.0c5f.bfc0,dc36.0c70.2378,dc36.0ca7.c170,dc36.0ca9.a760,dceb.6972.7580,dceb.6973.4a68,dceb.6975.ba68,e89e.b460.cee1,e8ed.05ae.9eb2,ec5c.68f0.f92b,ec5c.68f1.937b,ec5c.68f1.d755,ec5c.68f2.301d,ec5c.68f2.722f,ec5c.68f2.e0b1,ec5c.68f2.e1cb,ec5c.68f7.bb35,ec5c.68f9.d285,ec5c.68fc.0061,f44c.709f.239c,f44c.709f.99f4,f44c.709f.afa0,f44c.709f.e13f,f44c.70a0.5d97,f44c.70a0.884a,f44c.70a0.9eec,f44c.70a0.a094,f44c.70a0.e2fe,f44c.70a0.ead6,f44c.70a0.ef0a,f44c.70a3.1686,f44c.70a3.462d,f44c.70a3.4634,f44c.70a3.c01f,f44c.70a3.de3b,f44c.70a4.504a,f44c.70a4.5450,f44c.70a4.6305,f44c.70a4.6340,f44c.70a4.9776,f44c.70a4.a251,f44c.70a4.a642,f44c.70a4.b647,f44c.70a4.d9e0,f44c.70a4.dff0,f44c.70a4.e232,f44c.70a5.04c5,f44c.70a5.1257,f44c.70a5.1691,f44c.70a5.2440,f44c.70a5.273c,f44c.70a5.2807,f44c.70a5.2e68,f44c.70a5.2f4e,f44c.70a5.3ad0,f44c.70a7.3066,f44c.70a8.81ad,f44c.70a8.9921,f44c.70a8.9b3a,f44c.70a8.9e76,f44c.70a8.c4bc,f44c.70a8.d2c2,f44c.70a8.f0d3,f44c.70a8.f353,f44c.70a9.06b2,f44c.70a9.085f,f44c.70a9.0c73,f44c.70a9.11a0,f44c.70a9.16ea,f44c.70a9.18ff,f44c.70a9.2b94,f44c.70a9.2f4e,f44c.70a9.3751,f44c.70a9.5af6,f44c.70a9.e4fa,f44c.70aa.12b6,f44c.70aa.65d1,f44c.70aa.6ad3,f44c.70aa.734e,f44c.70aa.76f7,f44c.70aa.777a,f44c.70aa.7796,f44c.70aa.786d,f44c.70aa.7df0,f44c.70aa.7fde,f44c.70aa.7ff9,f44c.70aa.8101,f44c.70aa.810f,f44c.70aa.82de,f44c.70aa.8354,f44c.70aa.8397,f44c.70aa.95b7,f44c.70aa.97a6,f44c.70aa.996b,f44c.70aa.9a51,f44c.70aa.a2e8,f44c.70aa.b14f,f44c.70aa.c341,f44c.70aa.cc2a,f44c.70aa.cc36,f44c.70aa.d4ab,f44c.70aa.d66a,f44c.70aa.d73f,f44c.70aa.e804,f44c.70aa.fa21,f44c.70aa.fa8f,f44c.70aa.fb00,f44c.70aa.fb4f,f44c.70ab.0429,f44c.70ab.0485,f44c.70ab.061f,f44c.70ab.066a,f44c.70ab.0d51,f44c.70ab.0d5c,f44c.70ab.11b4,f44c.70ab.1ba1,f44c.70ab.1cf4,f44c.70ab.3986,f44c.70ab.4690,f44c.70ab.741c,f44c.70ab.7524,f44c.70ab.758a,f44c.70ab.7646,f44c.70ab.768e,f44c.70ac.3cee,f44c.70ad.a563,
Emmanuel Lopez | TOTAL | 1503 | 117 | 19.434987°,-99.553415° | TOL_C100G_03_HUB05, |  |  | 1 | 6/21/2025 11:25:48 PM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 34 minutos, 34 segundos | 2025-06-22 00:01:42 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 35 minutos, 54 segundos | 138 | Villa Cuauhtemoc | MEG,Centro,Villa Cuauhtemoc, Planta Externa, ,Distribucion, H05,1654, 1654, SALIDA PARCIAL CONCURRENTE, 10.0.196.67 - H05,1654,138 - 10/7.1/0 - CM TOTAL(205) - CM OFFLINE: (117) | 10079512 | 1654 | no match de etiqueta ¦ OTTime: 2025-06-22 00:01:42 | TOL_C100G_03_HUB05, Revisar Puerto 10.0.196.67, H05,1654,138,1,1,1,250CP,32DS,Esq_5 - Logical Upstream Channel 10/7.1/0, TOTAL CM: (63) CM OFFLINE(35), DM Alarm: (49438403)1411.5d04.2095,603d.2621.5954,80d0.4a0d.4b0c,9852.4a5c.afca,eca8.1f69.3744,f4c1.14ff.5ed7,0c96.e6ec.dbfa,0c96.e6fb.a5a9,9852.4a5f.180f,f44c.70aa.796f,f44c.70ab.71d7,6c55.e8ac.fadc,9852.4a5e.d59d,c0b5.d7f7.bc92,f44c.70a4.437c,f44c.70ab.23fb,f4c1.14fd.eead,1062.d086.5d91,1411.5d03.53b6,749b.e864.def8,889e.68c9.cd77,989d.5d66.0a1f,b85e.71b3.839b,c0b5.d7f6.e21c,d89c.67de.e440,d89c.67f7.6943,1062.d0a9.b079,4023.43ee.bd05,6c55.e8d5.6ce6,840b.7c58.77a8,900d.cbbe.2f02,989d.5d66.41f1,ec5c.68f9.2107,1494.4884.aa74,34bd.fae9.43e8,603d.2621.544a,889e.68ca.05df,989d.5d69.1476,989d.5d69.4243,989d.5d69.a1c0,9cc8.fc73.a2a0,f4c1.14fe.1103,1062.d091.8ec7,1062.d094.12eb,1093.97d7.ab80,1494.4887.98e8,383f.b311.44f4,485f.99f5.a378,5465.de40.3f22,603d.2626.5896,603d.2626.fc92,6c55.e8d5.076a,7003.7e8f.d06e,7440.bbfd.6965,889e.68ca.35a0,9852.4a5d.5281,989d.5d69.20c4,ac4c.a573.6c9c,c0b5.d7f7.4b34,f44c.70a6.c25d,283a.4d9d.60f5,3c04.61f8.bcf3,485f.99ee.94be,5c76.958a.d9bc,989d.5d2e.9308,989d.5d30.1100,989d.5d67.60a4,989d.5d69.851e,b85e.71b4.4793,c83f.b43c.1862,ec5c.68f0.b635,ec5c.68f2.f59f,f44c.70aa.2e49,f4c1.14fe.6919,105b.adf9.a8c7,1062.d0a9.be7a,1494.484d.6d84,2c6f.c964.d340,485f.99f4.5e58,749b.e86a.70e8,80da.c2ff.b0d4,889e.68ca.607f,946a.7776.dba6,9852.4a5c.eb1b,b85e.71a4.80ec,c0a0.0dbf.3cde,c0a0.0dc4.0886,d80f.999b.ae6b,ec5c.68fc.06b5,eca8.1f69.a02c,0cb9.370e.a5f8,1062.d0a9.c82f,1062.d0ae.939d,441c.a8db.ac7c,485f.99f5.3f3a,603d.2621.56d4,603d.2626.f4db,6c55.e8d5.267d,749b.e869.d1d8,
Emmanuel Lopez | TOTAL | 596 | 318 | 19.953689°,-99.846034° | TOL_C100G_10_HUB08, |  |  | 1 | 6/22/2025 12:25:25 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 15 minutos, 6 segundos | 2025-06-22 00:41:43 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 16 minutos, 18 segundos | 175 | Acambay | MEG,Centro,Acambay, Planta Externa, ,Distribucion, H08,0903, 0903, SALIDA TOTAL CONCURRENTE, 10.0.196.74 - H08,0903,175 - 13/4.0/0 - CM TOTAL(318) - CM OFFLINE: (318) | 10079611 | 903 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-22 00:41:43 | TOL_C100G_10_HUB08, Revisar Puerto 10.0.196.74, H08,0903,175,2,1,0,250CP,20DS,Esq_5,RT06,01,12 - Logical Upstream Channel 13/4.0/0, TOTAL CM: (33) CM OFFLINE(33), DM Alarm: (41906618)5c7d.7d01.02a2,6c55.e8d2.1fe6,889e.68ca.ae40,989d.5d68.b1e3,1062.d083.1c44,5c7d.7d00.1dfb,889e.68c1.abf1,889e.68c7.21da,9852.4a5e.44f7,38fa.ca35.f3bf,38fa.ca39.05a6,889e.68c8.c382,989d.5d68.2a7f,989d.5d68.7cff,f44c.709f.862a,f4c1.14fe.c7f6,f4c1.14fe.cd91,0026.970d.166d,1494.4848.08e4,3cb7.4b97.6564,4075.c32a.42f4,6c55.e8d2.d481,889e.68c3.e43e,989d.5d65.770d,0026.970e.25ed,383f.b30c.9689,3cb7.4b96.9134,48bd.ce03.d878,889e.68c6.42c9,9852.4a5d.dabc,989d.5d68.2895,1062.d0a4.5edf,1062.d0e1.97ae,383f.b30b.a684,5c7d.7d01.9cbc,7003.7e90.a7a6,889e.68c1.57be,90cd.b69e.3067,9852.4a5e.2d23,989d.5d66.98f9,ac4c.a573.d804,ac4c.a575.927c,b85e.71b4.0c3b,f44c.70a4.8b21,105b.ade1.8713,3cb7.4b96.43d7,3cb7.4b96.5854,5c7d.7d00.beaa,7440.bbfc.bc41,749b.e86c.8db8,840b.7cf9.fe98,889e.68c9.36be,9852.4a5e.7535,ac4c.a574.5884,bcd1.65ad.d8e2,f44c.70ab.393f,f44c.70ad.7330,1062.d0a3.a8dc,10a7.9326.a998,1411.5d03.2af8,441c.a8db.7e05,485f.99f8.6be2,5c7d.7d00.2e09,5cea.1dd4.0561,6c55.e8b2.a15c,6c55.e8d1.5e67,7003.7e8d.d896,749b.e86d.3860,889e.68c4.7d95,889e.68cb.da0e,989d.5d63.00db,ac4c.a573.83ac,ac4c.a574.578c,dc36.0c60.5f08,dc36.0c84.2fc8,dc36.0c97.69c0,105b.ade2.4029,1062.d0a9.5cfa,10a7.9326.bd68,1411.5d03.4b53,1494.484c.c6fc,1494.484c.f3f0,3cb7.4b5e.201c,441c.121f.0030,48bd.ce03.4b40,603d.26d6.cc5a,6c55.e8d1.f363,749b.e86e.dd30,840b.7c54.c148,840b.7c55.a2e0,848d.c7ac.1a6c,889e.68b0.88c4,889e.68c1.7663,989d.5d2e.45c0,ac4c.a574.56d4,f4c1.14fe.e641,f4c1.14ff.150d,0cf8.933e.8ad2,10c2.5a55.bcc9,1411.5d03.a1fc,1494.4842.0330,1494.4843.1128,1494.4844.4174,2c7e.81de.bd91,3cb7.4b95.5a8a,4023.43ec.c0f1,441c.1220.6020,441c.1226.d9b0,48bd.ce03.d9a8,5c76.958a.dd14,6c55.e8d1.821b,7003.7e94.d26e,749b.e869.f718,749b.e86a.a210,840b.7cf8.8ba0,889e.68c3.fd75,889e.68c4.48f7,889e.68cb.ebbb,9852.4a5d.9e6c,a811.fc1c.fcec,ac4c.a575.ab3c,d89c.67f7.e066,dc36.0cab.fe08,ec5c.68f2.5c33,f44c.70ab.a4bd,f44c.70ab.ace1,f4c1.14fe.ce18,f4c1.14fe.e696,1062.d02f.eac8,1494.4844.a07c,2c6f.c961.bbf6,383f.b30c.4afd,383f.b360.9554,38fa.ca36.0fbb,4070.0959.d682,485f.99f2.8800,485f.99fa.3af3,5c7d.7d00.314c,5c7d.7d00.d06b,7440.bbfb.b600,749b.e869.9530,749b.e869.cb90,889e.68af.65c4,989d.5d60.f232,989d.5d62.0aaf,ac4c.a573.84bc,b85e.71b1.a943,d89c.67f6.3ba2,
Emmanuel Lopez | MASIVA | 1504 | 143 | 19.450338°,-99.530216° | HUB 09 |  |  | 1 | 6/22/2025 2:06:41 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 6 minutos, 38 segundos | 2025-06-22 02:13:22 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 6 minutos, 41 segundos | 138 | Villa Cuauhtemoc | MEG,Centro,Villa Cuauhtemoc, Planta Externa, ,Fibra Optica, H09, 7777, SALIDA MASIVA HUB 09 VILLA CUAUHTEMOC 10.1.72.226 DE 5 PUERTOS | 10079720 | 7777 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-22 02:13:22 | [img]-653d31fa-21bd-48b3-b4fb-b755d5b311d7
Emmanuel Lopez | TOTAL | 2737 | 109 | 19.070643°,-99.610196° | TOL_C100G_08_HUB09, |  |  | 1 | 6/22/2025 3:10:34 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 20 minutos, 3 segundos | 2025-06-22 03:16:39 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 6 minutos, 5 segundos | 120 | Tenango del Valle | MEG,Centro,Tenango del Valle, Planta Externa, ,Distribucion, H09,1446, 1446, SALIDA PARCIAL CONCURRENTE, 10.0.196.72 - H09,1446,120 - 12/14.3/0 - CM TOTAL(275) - CM OFFLINE: (109) | 10079825 | 1446 | no match de etiqueta ¦ OTTime: 2025-06-22 03:16:39 | TOL_C100G_08_HUB09, Revisar Puerto 10.0.196.72, H09,1446,120,1,1,3,500CP,32DS,Esq_5,RT01,01,05 - Logical Upstream Channel 12/14.3/0, TOTAL CM: (23) CM OFFLINE(23), DM Alarm: (48629124)2c95.695e.4bb4,80d0.4aa5.f65e,1411.5d03.9db2,b85e.71b3.de0b,b0da.f9d5.fe0e,b85e.71b2.ddbb,bcd1.6554.d7ca,d43f.cb1b.aebe,485f.99f8.29ee,48bd.ce03.c6e8,80d0.4a0b.4a54,10a7.9327.9130,ac4c.a573.0e6c,f40e.83d0.77c9,f44c.70aa.9cd1,0c96.e6f2.3155,1494.4887.f278,48bd.cef6.6633,a811.fc1c.da41,10a7.9327.9538,1494.4884.a178,b85e.71b4.4c0b,e8ed.05ae.67a2,eca8.1f69.86ec,0c96.e6f0.c9e6,0c96.e6fc.b368,1062.d0ad.8681,10a7.9327.4440,18b8.1fab.b5d1,989d.5d68.388f,bc2e.48ab.d20e,b85e.71b3.edbb,d89c.67f5.42d5,1494.4841.0380,1494.484d.6374,1494.4888.1000,1c9e.cc98.ec14,283a.4d9e.e4db,441c.a8db.a457,6c55.e8d5.aa03,acec.80a1.fe32,7003.7e8c.10a6,7003.7e96.84b6,48bd.ce43.b424,485f.99f5.fd6c,0c96.e6f4.2c26,441c.1221.e8d8,f44c.70ad.1928,441c.1222.1fb0,1411.5d04.2e60,b85e.71b4.395b,485f.99f8.f6ca,f44c.70aa.d472,5c7d.7d01.a3bf,10a7.9327.8748,d89c.67f5.0851,f44c.70a0.a473,38fa.ca38.677f,1062.d091.f376,38fa.ca39.338f,5896.30ff.d393,f44c.709f.ce9d,
Emmanuel Lopez | TOTAL | 7973 | 63 | 19.698533°,-100.549160° | CHD_CBR8_06_CTC |  |  | 1 | 6/22/2025 3:40:49 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 13 minutos, 0 segundos | 2025-06-22 03:55:21 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 14 minutos, 32 segundos | 117 | Ciudad Hidalgo | MEG,Centro,Ciudad Hidalgo, Planta Externa, ,Distribucion, H02,0015, 0015, SALIDA PARCIAL CONCURRENTE, 10.0.244.6 - H02,0015,117 - 6/0/7.1 - CM TOTAL(122) - CM OFFLINE: (63) | 10079881 | 15 | xponder fuera de linea en campo ¦ OTTime: 2025-06-22 03:55:21 | CHD_CBR8_06_CTC, Revisar Puerto 10.0.244.6, H02,0015,117,1,1,3,250CP,24DS,2x3.2,RT02,01,04 - cable6/0/7.1, TOTAL CM: (122) CM OFFLINE(63), DM Alarm: (49451013)1056.111a.a2f3,1056.1127.140c,105b.ade3.34a9,105b.adeb.2d27,105b.adeb.2fa3,283a.4d9c.ee39,34bd.faed.94b4,383f.b360.b5fc,383f.b360.b924,4023.43e9.f54d,4023.43e9.ff43,4023.43ea.0387,4075.c32a.44cc,441c.1221.7a68,441c.1227.08b8,481d.70a6.d60a,5095.519d.4670,5c76.958d.226c,5c76.958d.662c,603d.26d7.4af6,7003.7e88.8f3e,7003.7e90.84fe,7003.7e90.a256,7003.7e90.f54e,7003.7e91.7596,7003.7e98.41de,7077.81dc.d8c8,748a.0dee.9179,748a.0dee.e7aa,748a.0dee.e859,749b.e863.e368,80d0.4a10.3534,80d0.4a15.0dc4,840b.7cf9.7ef0,840b.7cf9.8628,900d.cbb5.7962,90c7.92a5.0c82,a456.cc32.da37,a456.cc33.8897,a811.fc1e.62fd,ac4c.a575.c764,acec.80dd.3162,b0da.f931.596e,b85e.71a4.cc94,bcd1.65b1.26e2,bcd1.65b1.2b4a,c0b5.d7f7.c484,c0b5.d7f9.c4ac,c0b5.d7fc.1310,d89c.67f4.e287,dc36.0caa.ff90,ec5c.68f1.5175,ec5c.68f1.57bd,ec5c.68f1.db03,ec5c.68f9.9307,f44b.2ae1.4832,f88b.37b0.28c9,f8ed.a57d.ee82,fc51.a475.4688,
Emmanuel Lopez | TOTAL | 712 | 74 | 19.870833°,-99.053999° | TLN_CBR8_09_HUB03, |  |  | 1 | 6/22/2025 4:03:03 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 13 minutos, 20 segundos | 2025-06-22 04:17:33 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 14 minutos, 30 segundos | 128 | Hueypoxtla | MEG,Centro,Hueypoxtla, Planta Externa, ,Distribucion, H03,0100, 0100, SALIDA PARCIAL CONCURRENTE, 10.0.240.9 - H03,0100,128 - 9/0/6.4 - CM TOTAL(341) - CM OFFLINE: (74) | 10079933 | 100 | no match de etiqueta ¦ OTTime: 2025-06-22 04:17:33 | TLN_CBR8_09_HUB03, Revisar Puerto 10.0.240.9, H03,0100,128,1,1,3,500CP,32DS,Esq_5,RT04,02,05 - cable9/0/6.4, TOTAL CM: (341) CM OFFLINE(74), DM Alarm: (41915266)1062.d081.3f0f,1062.d082.5f20,1062.d093.7e17,1062.d096.3116,1062.d0a3.38b1,383f.b311.d61c,38fa.ca38.f8d5,6c55.e8ce.aae1,6c55.e8d1.bf3d,6c55.e8d4.73c7,6c55.e8d4.7f43,6c55.e8d5.0300,6c55.e8d5.73ee,6c55.e8d6.52a0,889e.68ca.4a04,889e.68cb.f47b,989d.5d61.5e9d,989d.5d67.4de9,989d.5d69.8ad7,b42a.0ea9.8fbe,f44c.70a3.2248,f44c.70a6.f507,1056.1125.7c78,105b.adee.111f,1494.4848.cdec,1c9e.cc97.9144,283a.4d9e.bfe3,283a.4d9f.5720,384c.9004.4732,3c04.61c6.fb61,441c.1226.fbc0,48bd.ce43.90bc,7003.7e94.9b2e,7003.7e96.f43e,7440.bbfc.474e,7454.7de1.40ba,748a.0deb.71b5,749b.e864.3198,80d0.4a0d.2e4c,80d0.4a12.cfcc,80d0.4a13.25bc,80d0.4a15.d834,946a.7779.317e,989d.5d2f.de48,989d.5d64.2db2,989d.5d68.ab71,a456.cc33.7d07,a456.cc33.acbf,a8a7.95ea.21f5,ac4c.a574.b2fc,b0da.f90a.381e,b85e.71b3.da13,b85e.71b4.a033,bc9b.68fe.93ba,c0a0.0dbf.d77a,c0b5.d7f8.b6b8,d89c.67de.f389,d89c.67f5.ab8f,d89c.67f7.b501,dc36.0c70.08e0,dc36.0c99.c698,dc36.0cac.1be0,e86f.38fa.3366,ec5c.68ef.47c9,
Emmanuel Lopez | MCA | 124986 |  |  | HUB 01 -- AN RAX 721-INXATT | PUE_ASR920_PAN_HUB01 10.4.7.1 Oper Status TMCA1-PAN_ASR920_PUE_MHUB01_Gi0/0/18-19 - AN_RAX721-A-XF_PUE_IXN - Po15 Down Today 04:12:43 a. m. Today 04:12:43 a. m. PUE_ASR920_PAN_HUB01 10.4.7.1 Oper Status TMCA1-PAN_ASR920_PUE_MHUB01_Po15 - AN_RAX721-A-XF_PUE_IXN_ATT_D0 - Gi0/0/19 Down Today 04:12:43 a. m. Today 04:12:43 a. m. |  | 1 | 6/22/2025 4:56:07 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 7 minutos, 21 segundos | 2025-06-22 05:05:13 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 9 minutos, 6 segundos | 27 | Puebla | MCA,Sureste,Puebla, , ,, PUE, MCA, PUE, HUB 01 -- AN RAX 721-INXATT, DOWN | 10080025 | 0 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-22 05:05:13 | [img]-8d867baf-70b7-40a3-8ac5-be07f2c7e383
Emmanuel Lopez | TOTAL | 124988 | 16 | 19.001789°,-98.182040° | PUE_OLT5800T_GPON_50_HUB05 |  |  | 1 | 6/22/2025 5:47:11 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 23 minutos, 12 segundos | 2025-06-22 06:11:50 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 24 minutos, 39 segundos | 27 | Puebla | MEG,Sureste,Puebla, Planta Externa, ,Fibra Optica, H05,050,RT05, 0000, GPON SALIDA PARCIAL CONCURRENTE, 10.0.188.225 - 0/2/1 - 027,H05,050,RT05,01,07,T04 - CM OFFLINE: (16) - CM TOTAL(16) | 10080097 | 0 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-22 06:11:50 | PUE_OLT5800T_GPON_50_HUB05, Revisar FSP 10.0.188.225, 0/2/1 - 027,H05,050,RT05,01,07,T04, TOTAL CM: (16) CM OFFLINE(16), DM Alarm: (5050155)Serie:48575443E5DE95A6¦ Serie:485754434E382DA7¦ Serie:4857544357FC54A7¦ Serie:485754439A4E1FA3¦ Serie:48575443E4204FA6¦ Serie:48575443DE3400A6¦ Serie:485754433F12ADA2¦ Serie:48575443076BD6A9¦ Serie:48575443E5F0C1A6¦ Serie:48575443FCEE95AE¦ Serie:48575443076B3CAF¦ Serie:48575443077F93AF¦ Serie:48575443DBA246AB¦ Serie:48575443AD86D9A2¦ Serie:5A544547D4E370F6¦ Serie:5A544547D72DAC3C¦ URL:https://rnoc.geomega.com.mx/?num_sucursal=027&ip=10.0.188.225&fsp=PUE_OLT5800T_GPON_50_HUB05-0/2/1
Emmanuel Lopez | TOTAL | 20577 | 127 | 16.186105°,-95.200855° |  |  |  | 1 | 6/22/2025 5:49:02 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 56 minutos, 48 segundos | 2025-06-22 06:26:49 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 37 minutos, 47 segundos | 91 | Salina Cruz | MEG,Sureste,Salina Cruz, Planta Externa, ,Distribucion, CTC,0113, 0113, SALIDA PARCIAL CONCURRENTE, 10.0.12.3 - CTC,0113,91 - 3/0/5.1 - CM TOTAL(238) - CM OFFLINE: (127) | 10080106 | 113 | no match de etiqueta ¦ OTTime: 2025-06-22 06:26:49 | SCRZ_CBR8_03_CTC, Revisar Puerto 10.0.12.3, CTC,0113,091,1,1,3,250CP,32DS,4x3.2,RA01,01,09 - cable3/0/5.1, TOTAL CM: (238) CM OFFLINE(127), DM Alarm: (48620824)0c96.e6f0.6dc0,0c96.e6f4.ea7d,1056.112b.d500,105b.adeb.0567,105b.adeb.8c0d,105b.adf6.99bb,1062.d02e.d548,1062.d0ae.1c2d,1494.4842.1034,1494.4843.4450,1494.4845.b450,1494.4848.7730,1494.4848.7f08,1494.4849.d260,1494.4849.d454,1494.4849.d480,1494.4849.d488,1494.4849.d48c,1494.484a.1168,1494.484a.6764,1494.484a.b02c,2073.554a.1832,283a.4d9e.3890,3c04.617c.28b8,4023.43eb.d061,4023.43ed.7f77,4075.c32c.493c,4075.c32c.7ddc,4075.c32c.c054,4075.c32f.c0f4,4075.c32f.c40c,4075.c32f.dc1c,4075.c32f.e02c,4075.c330.3624,485f.99ee.8dec,485f.99ee.e7a4,485f.99f0.8946,485f.99f3.5ee6,485f.99f4.0e78,485f.99f6.f246,485f.99fa.8e9f,48bd.ce00.41e8,48bd.ce00.4ca8,48bd.ce00.5678,48bd.ce00.6c98,48bd.ce00.9d70,48e2.44e7.d4e9,5095.519c.f26a,5c76.958c.a61c,6814.01f1.cedf,7003.7e89.fbee,7003.7e98.bc9e,7440.bbfa.0787,749b.e863.c658,749b.e86a.8438,749b.e86b.5ed0,749b.e86b.d0d0,749b.e86e.b808,80d0.4a0a.7124,840b.7c54.f750,889e.68ae.de34,90c7.92a3.5ed2,986b.3d3e.e722,a456.cc34.43d7,a811.fc1a.3796,ac4c.a573.48cc,ac4c.a573.a954,b0da.f909.c33e,b85e.71a4.7fa4,b85e.71a4.893c,b85e.71a4.a09c,b85e.71a4.d48c,b85e.71a4.e1d4,b85e.71a4.ec34,b85e.71b0.f43b,bc9b.68ff.1c42,bcd1.6521.a488,c0a0.0dc4.0c0a,d4b9.2fdc.4e95,d89c.67f6.8d80,dc36.0c60.3d88,dc36.0c6e.6ff0,dc36.0c6f.94f8,dc36.0c6f.bbb0,dc36.0c6f.c658,dc36.0c6f.ea68,dc36.0c82.8b20,dc36.0c83.3320,dc36.0c83.7708,dc36.0c83.bce0,dc36.0c83.d280,dc36.0ca9.7340,dca2.6686.e879,dceb.6974.5850,e86f.38f9.a8f4,e86f.38fb.4ade,e86f.38fb.5ba6,ec5c.68ee.6ad1,ec5c.68ee.a539,ec5c.68f0.f8dd,ec5c.68f1.16a7,ec5c.68f8.79df,eca8.1f69.00cc,eca8.1f69.2934,eca8.1f69.8024,eca8.1f69.e6c4,f40e.83cd.65c0,f40e.83cd.89ab,f40e.83cf.8a2b,f44b.2aee.bf62,
Emmanuel Lopez | MCA | 124989 | [5 empty] | 1 | 6/22/2025 6:30:00 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 20 minutos, 33 segundos | 2025-06-22 06:51:54 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 21 minutos, 54 segundos | 27 | Puebla | MCA,Sureste,Puebla, , ,, MCA, PUE, MCA, CTC BUAP -- DC TICS BUAP, DOWN | 10080187 | 0 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-22 06:51:54 | [img]-ccf9a6f6-0f1f-4360-94e9-0bf7ad38c272
Emmanuel Lopez | MCA | 124989 |  |  | CTC BUAP -- DC TICS BUAP, | PUE_ASR9001_AN_CTC_BUAP 10.4.7.144 IF Oper. State TenGigE0/0/2/1 : TMCA1-AN_ASR9001_PUE_CTC_BUAP_BE10 - AN_ASR920_PUE_BUAP_DC_TICS_ Down Today 05:40:42 a. m. Today 05:40:42 a. m. PUE_ASR920_AN_DC_TICS_BUAP 10.4.7.149 Oper Status TMCA1-AN_ASR920_PUE_BUAP_DC_TICS_Po1 - AN_ASR9001_PUE_CTC_BUAP_B - Te0/0/25 Down Today 05:40:23 a. m. Today 05:40:23 a. m. |  | 1 | 6/22/2025 6:30:00 AM | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 21 minutos, 25 segundos | 2025-06-22 06:51:54 | Diferencia: 0 dias, 0 horas, 21 minutos, 54 segundos | 27 | Puebla | MCA,Sureste,Puebla, , ,, MCA, PUE, MCA, CTC BUAP -- DC TICS BUAP, DOWN | 10080187 | 0 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-22 06:51:54 | [img]-ccf9a6f6-0f1f-4360-94e9-0bf7ad38c272
Emmanuel Lopez | MCA | 3881 |  | 19.461266,-99.151089 |  |  | Contacto en sitio: JORGE RAMIREZ Teléfono de contacto: 55 1681 1322 Horarios de atención: 8:00AM A 18:00PM L-V Correo electrónico: abeltran@silvana.mx Latitud:19.461266 Delegación/Municipio: Cuauhtémoc (CDMX) Longitud: -99.151089 Parcheo: RAMA 12 BUFFER ROJO HILOS 1,2 Distancias: 10,253 KM HUB: HUB 8 OFICINAS VALLEJO Ruta: RAMA 12 Hilos fibra: 1,2 Etiquetas lambdas: NO APLICA Equipo Energizado (SI/NO): SI Alarmas en Equipos (SI/NO):SI Conexiones Correctas (SI/NO): SI Status Puerto (UP/DOWN): DOWN Ping exitoso a CPE (SI/NO): NO | 1 | 6/25/2025 4:50:48 PM | Diferencia: 0 dias, 15 horas, 41 minutos, 54 segundos | 2025-06-26 08:33:59 | Diferencia: 0 dias, 15 horas, 43 minutos, 11 segundos | 323 | Ciudad de Mexico | MCA,Centro,Ciudad de Mexico, , ,, MCA, CDMX, MCA, B, 323-1669, GRUPO ACOPOL, DOWN | 10098284 | 0 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-26 08:33:59 | SIN INTERNET - Element name Parameter description Value Time Root time Severity Service impact Services RCA level Alarm type Owner CDMX_RAX721B_AN03_OF_VALLEJO Oper Status SMCA1-AAA-HUB_CTC_VJO-MCA-323-1669-Grupo_Acopol - gigaethernet1/2/14 Down 22/06/2025 07:11:24 a. m. 21/06/2025 04:26:35 p. m. Critical 0 None.None.None Comment added System
Emmanuel Lopez | MCA | 3882 | N/A | 19.2968290000,-99.1671060000 |  | CDMX_ISCOM2948_AN03_PCTV 10.4.170.66 41d 6h 22m 05s Oper Status SMCA1-AA-HUB_PCTV-MCA-323-3096-Hitec_Medical_del_Sur - port19 Down 15/05/2025 09:01:27 a. m. 15/05/2025 09:01:27 a. m. Critical 0 None.None.None New alarm System | Latitud: 19.2968290000 Delegación/Municipio: Tlalpan Longitud: -99.1671060000 El servicio sigue down, se tiene acceso para mañana a partir de las 9 hrs. accesos liberados apartir del 26 Nombre de contacto en el sitio: David Rodríguez Número de teléfono: 5518073372 Fechas y Horarios de acceso: 9:00 am 26 de Junio del 2025 calle chimalcoyotl #175 colonia torriero guerra tlalpan Parcheo: BUFFER VIOLETA HILO 3 Distancias: 835 MTRS DE CWDM CLIENTE PENDIENTE TRAZA COMPLETA HUB: PCTV Ruta: NO APLICA Hilos fibra: 3 Y 4 Etiquetas lambdas: 1510 1530 | 1 | 6/25/2025 3:22:07 PM | Diferencia: 0 dias, 17 horas, 37 minutos, 57 segundos | 2025-06-26 09:00:26 | Diferencia: 0 dias, 17 horas, 38 minutos, 19 segundos | 323 | Ciudad de Mexico | MCA,Centro,Ciudad de Mexico, , ,, MCA,CDMX,MCA, B, 323-3096, HITEC MEDICAL, DOWN | 10097909 | 0000 | sin datos ¦ OTTime: 2025-06-26 09:00:26 | FALLA DE INTERNET CHIMALCOYOTL (FALLA DE INTERNET CHIMALCOYOTL)